# Aula Prática: Análise Estatística, Modelagem Linear e Não-Linear com Python

Objetivo da Aula:

Ao final desta prática, você será capaz de utilizar o Python para importar dados experimentais em réplicas, realizar o tratamento estatístico adequado (média, desvio padrão e intervalo de confiança), ajustar modelos matemáticos (lineares e não lineares), plotar gráficos de alta qualidade com barras de erro e exportar os resultados para o Excel.

## PARTE 1: Tratamento de Dados e Regressão Linear

Arquivo necessário: media_desvio_dados.xlsx

### Passo 1: Importando a "Caixa de Ferramentas"

O Python não faz gráficos complexos ou estatística avançada sozinho. Precisamos importar bibliotecas específicas para isso.

Python

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy import stats

### Passo 2: Carregando e Preparando os Dados

Para trazer os dados da nossa planilha Excel para dentro do Python, utilizaremos a biblioteca Pandas. Ela é a ferramenta mais popular e poderosa do Python para trabalhar com dados em formato de tabela, transformando nosso arquivo em uma estrutura inteligente chamada DataFrame.

Vamos utilizar o Pandas para importar os dados e, em seguida, separar o eixo X das réplicas Y:

Python

# Carrega os dados do Excel

df_importado = pd.read_excel("media_desvio_dados.xlsx")

# Separa a variável independente (x) e as dependentes (réplicas de y)

x = df_importado.iloc[:, 0].values.astype(float)

Y_replicas = df_importado.iloc[:, 1:4].values.astype(float)

### Passo 3: Tratamento Estatístico

Com os dados no sistema, vamos calcular as médias e o intervalo de confiança usando a distribuição t de Student (ideal para amostras pequenas).

Python

# Calcula a média e o desvio padrão amostral

y_media = np.mean(Y_replicas, axis=1)

y_std = np.std(Y_replicas, axis=1, ddof=1)

# Trava de Segurança (impede erros se o desvio for zero)

y_std = np.where(y_std == 0, 1e-9, y_std)

# Calcula o Intervalo de Confiança de 95%

graus_liberdade = Y_replicas.shape[1] - 1

conf_int = stats.t.interval(0.95, df=graus_liberdade, loc=y_media, scale=y_std)

limite_inferior = np.array(conf_int[0])

limite_superior = np.array(conf_int[1])

### Passo 4: Modelagem Matemática (Ajuste Linear)

Vamos encontrar a equação da reta que melhor descreve esses pontos pelo método dos mínimos quadrados.

Python

# Ajusta um polinômio de grau 1 (reta) aos dados médios

modelo_linear = np.polyfit(x, y_media, 1)

coef_angular = modelo_linear[0]

coef_linear = modelo_linear[1]

# Calcula os valores previstos pelo modelo

modelo_y = np.polyval(modelo_linear, x)

# Estimativa da qualidade do ajuste (R²)

y_residuo = y_media - modelo_y

SQresid = np.sum(y_residuo**2)

y_total = y_media - np.mean(y_media)

SQtotal = np.sum(y_total**2)

R2 = 1 - (SQresid / SQtotal)

print(f'Coeficiente angular: {coef_angular:.4f}')

print(f'Coeficiente linear: {coef_linear:.4f}')

print(f'R²: {R2:.4f}')

### Passo 5: Construção do Gráfico

Vamos gerar uma representação visual clara e formatada.

Python

plt.rc('font', size=14)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

# Plotando os dados e o modelo

ax.plot(x, y_media, 'o', label='Dados experimentais', color='black')

ax.plot(x, modelo_y, '-', linewidth=2, label='Ajuste Linear', color='blue')

# Sombreamento do intervalo de confiança

ax.fill_between(x, limite_inferior, limite_superior, color='blue', alpha=0.2,

label='Intervalo de confiança 95%')

# Formatação

ax.set_title("Ajuste Linear de Pontos Experimentais", pad=15)

ax.set_xlabel('Valores de x', weight='bold')

ax.set_ylabel('Valores de y', weight='bold')

ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

ax.legend(loc='best')

# Salvando a imagem

fig.patch.set_facecolor('white')

plt.savefig('Linearizacao_com_media.png', dpi=400, bbox_inches='tight')

plt.show()

### Passo 6: Exportação dos Dados para Excel

Por fim, vamos organizar tudo em uma tabela e salvar.

Python

df_resultados = pd.DataFrame({

'Valores_X': x,

'Media_Y': y_media,

'Modelo_Y': modelo_y,

'Limite_Inf_IC95': limite_inferior,

'Limite_Sup_IC95': limite_superior

})

with pd.ExcelWriter('Saida_dados_linear.xlsx') as writer:

df_resultados.to_excel(writer, sheet_name="Resultados", index=False)

print("Processamento concluído!")

Figura 1 – Gráfico do ajuste linear com intervalo de confiança de 95%

## PARTE 2: Desafio Prático - Modelagem do kLa

O coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (kLa) é um dos parâmetros mais críticos no projeto e escalonamento de biorreatores aeróbicos. Ele dita a eficiência com que o oxigênio passa da fase gasosa para o meio líquido. O kLa aumenta conforme aumentamos a agitação (RPM), e modelamos esse fenômeno usando a equação empírica:

kLa=a⋅Nb

Onde N é a rotação (RPM) e a e b são parâmetros empíricos. Segundo a literatura de engenharia de bioprocessos, em fluidos newtonianos sob regime turbulento.

Dados do Problema:

| Rotacao_RPM | kLa_rep1 | kLa_rep2 | kLa_rep3 | kLa_rep4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 19.13 | 18.58 | 18.41 | 18.34 |
| 250 | 39.19 | 41.89 | 38.67 | 37.81 |
| 400 | 59.15 | 59.43 | 58.22 | 58.39 |
| 550 | 79.18 | 73.23 | 68.92 | 71.92 |
| 700 | 89.88 | 92.70 | 84.47 | 85.60 |

O que você deve fazer:

Usando o conhecimento das nossas aulas, escreva um script em Python que:

- Importe os dados do Excel dados_kla.xlsx.

- Calcule a média e o desvio padrão do kLa para cada RPM.

- Utilize a função curve_fit da biblioteca scipy.optimize para ajustar o modelo de potência aos seus dados médios. (Dica: Lembre-se de primeiro definir a função matemática usando def modelo_potencia(N, a, b):).

- Construa um gráfico de alta qualidade contendo:

  - Os pontos experimentais da média.

  - A curva do modelo matemático ajustado.

  - Barras de erro (Intervalo de confiança 95%) em cada ponto usando a função ax.errorbar(...) no lugar de fill_between.

- Avaliação Crítica: Verifique o valor do parâmetro b otimizado pelo seu código. Ele condiz com o esperado pela literatura (próximo a 0.8)?

- Exporte os dados médios, o kLa predito e os limites do intervalo de confiança para uma nova planilha Excel.